**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на экспертизу промышленной безопасности здания литейного цеха, цех 755, 2-я территория

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Характеристики, требования к выполнению работ |
| **1 Предмет договора:** | Выполнение экспертизы промышленной безопасности здания цеха 755, литейного цеха, 2-я территория, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, (свидетельство № 66 АЖ № 649261), в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору), сметой № 3ПР-2023 (приложение № 2 к настоящему договору) |
| **2** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, работы, результатам работ:** |
| **2.1 Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **2.2 Требования к безопасности работы** | Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.  Работы должны быть выполнены качественно и проводиться в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», РД-22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями), а также с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **2.3. Требования к качеству работы** | Качество работ должно соответствовать требованиям: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; РД-22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями), действующим национальными стандартам и сводами правил, обязательных к применению, а также с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **2.4. Требования к техническим характеристикам применяемых материалов; применение/неприменение эквивалента к товарам, используемым при выполнении работ** | Не установлены |
| **2.5 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, используемого при выполнении работ** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **2.6. Требования к размерам товара** | Не установлены |
| **2.7. Требования к упаковке товара** | Не установлены |
| **2.8. Требования к отгрузке товара** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **2.9 Требования к результатам работы** | После завершения работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика Уведомление о выполнении всех работ по договору с приложенными актами на скрытые работы. Сдача-приемка результатов работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о завершении работ, а в случае досрочного выполнения работ с момента получения Заказчиком уведомления Исполнителя о завершении работ и согласия Заказчика досрочно принять работы.  Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется по Акту рабочей комиссии о приемке выполненных работ, рабочей документации, заключения с оценкой технического состояния здания в количестве 4-х экземпляров (3 экземпляра – в бумажном виде, 1 - на электронном носителе) в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Работы считаются принятыми Заказчиком и сданными Исполнителем с момента подписания обеими Сторонами вышеуказанных Акта, получения Заказчиком рабочей документации заключения. Данные документы предоставляются единовременно.  В течение 2-х календарных дней после подписания обеими сторонами Акта рабочей комиссии о приемке выполненных работ, Исполнитель направляет в адрес Заказчика официальное письмо с приложенными актами выполненных работ.  При приемке работ Заказчик обязан осмотреть и проверить результаты выполненной работы, а в случае обнаружения недостатков письменно заявить о них Исполнителю официальным письмом и установить срок для их устранения.  При обнаружении недостатков в выполненной работе после приемки работ, Исполнитель за свой счет устраняет их в течение срока действия гарантийного обязательства.  Сторона, отказавшаяся от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, обязана письменно изложить основания для отказа в Акте или в ином документе, направленном другой Стороне не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента сдачи приемки.  В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ, Исполнитель несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникших до этого момента. |
| **3 Место выполнения работ** | 2-ая территория (свидетельство № 66 АЖ 649261), расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122 |
| **4 Срок и условия выполнения работ:** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **5 Срок и условия оплаты выполненных работ:** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **6 Порядок формирования цены проекта договора:** | Стоимость выполняемых Исполнителем работ включает в себя:  - Все затраты Исполнителя, в том числе резервы на покрытие непредвиденных затрат по выполнению работ по настоящему Договору, включая расходы на устранение недостатков;  - все расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение обязательств Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, в том числе стоимость всех работ, необходимых для обеспечения и получения результата работ по договору, включая стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ;  - вознаграждение Исполнителя, а также налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие оплате Исполнителем в связи с исполнением им своих обязательств по настоящему договору. |
| **7 Требования к кадровым ресурсам участника закупки:** | Не установлены |
| **8 Требования к участникам закупки:** | В соответствии с п. 49 ст.12 ФЗ-99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» участник процедуры закупки должен подтвердить право на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданной Ростехнадзором лицензией, на вид работ - здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварии (п.п. Г, п.1, ст. 13 ФЗ-116 от 21.07.201997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).  Остальные требования предъявляются к участнику в соответствии с подразделом 10.4 Положения о закупке. |
| **9 Требования к выполнению работ:** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **10 Перечень требуемых работ:** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **11 Перечень товаров, используемых при выполнении работ:** | В соответствии с условиями проекта договора |