**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на ремонт в помещении и обшивка ферм в компрессорной,**

**2-й производственный корпус, 3-ая территория**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Качество работ должно соответствовать со сводом правил СП 12-136-2002 «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве», и другими действующими СП и ГОСТ, а также с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и другими нормами действующего законодательства РФ |
| **5** | **Требования к безопасности продукции (работ)** | Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.  Работы должны быть выполнены качественно в полном соответствии со сводом правил СП 12-136-2002 «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве»; и другими действующими СНИП и ГОСТ, а также с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и другими нормами действующего законодательства РФ |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Требование не установлено |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | В соответствии с настоящим ТЗ и условиями проекта договора, в т.ч. приложением №1,2 к договору |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Требование не установлено |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Требование не установлено |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Требование не установлено |
| **12** | **Перечень товаров, используемых при выполнении работ** | В соответствии с Приложением №1 к техническому заданию. |