Приложение № 7

к договору  №                                       от                    202__г.

График

технического обслуживания и проверки работоспособности автоматических установок пожаротушения на 2023 и 2024 год.

| № | Вид проводимых работ | 2023г. |  |  |  |  |  |  |  | 2024г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Январь | Февраль | Март | апрель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Установки обслуживаемые специалистами подрядных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система автоматического порошкового пожаротушения МП-710 2 корп. уч. лакокрасочных покрытий пом. сухой покраски (покрасочная камера №1) |  |  | + |  |  | +■ |  |  | + |  |  | +■ |
| 2 | Система автоматического порошкового пожаротушения МП-710 2 корп. уч. лакокрасочных покрытий (покрасочная камера №1) (покрасочная камера №2) (сушильный шкаф №1) (сушильный шкаф №2) |  |  | + |  |  | +■ |  |  | + |  |  | +■ |
| 3 | Установка газового пожаротушения 1 тер. к ЦОД |  |  | + |  |  | +■ |  |  | + |  |  | +■ |
| 4 | Система автоматического газового пожаротушения 4 корп. 1 оч. 4,5 эт. |  |  | + |  |  | +■ |  |  | + |  |  | +■ |
| 5 | Система автоматического газового пожаротушения 3 тер. к ЦОД |  |  | + |  |  | +■ |  |  | + |  |  | +■ |
| 6 | Система автоматического порошкового пожаротушения ц 705 4 корп., 1 эт. 1 оч. |  |  | + |  |  | +■ |  |  | + |  |  | +■ |

+ техническое обслуживание

■ проверка работоспособности

График разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»  и паспортов на составные элементы подсистем.

Заказчик:						 						 Подрядчик:

__________________ /Д.В. Усков/			            						  __________________ /                     /

М.П.	                                                                                                    М.П.