**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Восстановление участка канализационного коллектора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | • Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  • СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам п** | Не предусмотрены |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Результат работ должен обеспечить функционирование объекта реновации в соответствие с его техническим назначением. |
| **4** | **Требования к качеству** | Работы должны быть выполнены качественно и проводиться в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе: СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". |
| **5** | **Требования к безопасности** | Работы должны проводиться в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".  Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте выполнения работ. |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Не предусмотрены. |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Не предусмотрены. |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Работы должны быть выполнены в полном объеме с надлежащим качеством и проводиться в соответствии с действующими нормами и правилами.  Работы считаются принятыми Заказчиком и сданными Подрядчиком с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Не предусмотрены. |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3). |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Не установлено |

Главный энергетик – начальник цеха 809 С.А.Бакшандаева