**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по выполнению**

**отбор проб воды, лабораторный анализ (лабораторное исследование) воды СЦГВ (горячая), воды централизованных систем питьевого водоснабжения (холодная), выдать протоколы анализа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Не предусмотрены |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Не предусмотрены |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Не предусмотрены |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Лабораторные исследования состоят из количественного химического анализа питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».  Проведение лабораторных исследований питьевой воды производиться на основании согласованной и утвержденной рабочей программы в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.  В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Термотолерантные колиформные бактерии определяются до 01.01.2022, п. 2 рабочей программы исключен (приложение 1 к техническому заданию – Рабочая программа).  Контроль за температурным режимом горячего водоснабжения проводится в ежедневном режиме по показателям приборов учета на системе (п.18 приложения 1 к техническому заданию - Рабочая программа). |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Не предусмотрены |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Не предусмотрены |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Не предусмотрены |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику результаты анализа в виде протокола лабораторных исследований количественного химического анализа проб воды, в соответствии с законодательством РФ. |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Не предусмотрены |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Не предусмотрены |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Не предусмотрены |

Приложение №1: Рабочая программа производственного лабораторного контроля качество воды централизованной системы горячего и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Начальник отдела 812 О.Г. Курова