ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтровальной усановки и насосов дозаторов для АО «НПО автоматики».

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Технический регламент не утвержден. К продукции предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика согласно которой применение других характеристик продукции не допускается, и конкретизируются в приложении №1 к настоящему ТЗ. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию Эквивалент не допускается в соответствии с п.10.3.4 (а) «Положения о закупе товаров, работ, услуг» |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию. |
| 4 | Требования к качеству продукции | Товар должен быть исправным, новым, не бывшим в употреблении. Товар должен соответствовать техническим условиям производителя. |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Требование не установлено. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара и предотвращение его порчи, повреждения при транспортировке и хранении. |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Требование не установлено. |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требование не установлено. |
| 9 | Требования к размерам товара | Требование не установлено. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции | На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной Заказчиком. |
| 11 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Требование не установлено. |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции

Начальник управления 071

Махалин А.А.

Согласовано:

Главный энергетик                                                                          Бакшандаева С.А.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| № | Наименование товара | Технические характеристики товара |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтровальная установка Mini 10/P 42, PP | показатель | значение | 1 |  |
|  |  | Предназначена для фильтрации небольших гальванических ванн от механических и органических загрязнений. | да |  |  |
|  |  | Состав установки фильтрации | Состоит из центробежного насоса и фильтровальной камеры с фильтрующим элементов (картриджем) |  |  |
|  |  | Материал фильтра | PP |  |  |
|  |  | Материал насоса | PP |  |  |
|  |  | Рабочая температура жидкости, ˚С | До 70 |  |  |
|  |  | Количество картриджей/дисков, шт | 1 |  |  |
|  |  | Длина картриджей, дюйм | 10 |  |  |
|  |  | Степень фильтрации картриджей/дисков, микрон | 10 |  |  |
|  |  | Производительность насоса, л/мин | 30 |  |  |
| 2. | Насос дозатор ЭкоDos 1000 A | показатель | значение | 2 |  |
|  |  | Насос предназначен для дозирования агрессивных химических веществ | да |  |  |
|  |  | Макс. Расход, л/мин | 17 |  |  |
|  |  | Макс. Давление, бар | 3 |  |  |
|  |  | Материал проточной части | S.S.316L |  |  |
|  |  | Макс. температура жидкости, ˚С | 80 |  |  |
|  |  | Макс. Вязкость, сПз | 100 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,37 |  |  |
|  |  | Самосмывание | да |  |  |
|  |  | Материал мембран | PTFE |  |  |
|  |  | Количество циклов в минуту | 150 |  |  |
|  |  | Длина хода, мм | 9 |  |  |
|  |  | Работа по сухому ходу | да |  |  |
| 3. | Насос дозатор ЭкоDos 1000 F | показатель | значение | 1 |  |
|  |  | Насос предназначен для дозирования агрессивных химических веществ | да |  |  |
|  |  | Макс. Расход, л/мин | 17 |  |  |
|  |  | Макс. Давление, бар | 3 |  |  |
|  |  | Материал проточной части | PVDF |  |  |
|  |  | Макс. температура жидкости, ˚С | 80 |  |  |
|  |  | Макс. Вязкость, сПз | 100 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0.37 |  |  |
|  |  | Самосмывание | Да |  |  |
|  |  | Материал мембран | PTFE |  |  |
|  |  | Количество циклов в минуту | 150 |  |  |
|  |  | Длина хода, мм | 9 |  |  |
|  |  | Работа по сухому ходу | Да |  |  |

Руководитель

Начальник управления 071 							Махалин А.А.

Согласовано:

Главный энергетик                                                                          Бакшандаева С.А.