Приложение № 1

к Техническому заданию

Технические характеристики

| п/п | Параметры | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматический и ручной режимы работы | Наличие |
|  | Одновременный вывод на печать не менее 12 кривых ЭКГ | Наличие |
|  | Измерение параметров | ЧСС, R-R, P-R, ORS комплекс, QT-QTS, ось сердца, RV1/SV1 |
|  | Защита от дефибрилляции, сетевых помех | Наличие |
|  | Функция обнаружения кардиостимулятора | Наличие |
|  | Размер экрана по диагонали, мм | не менее 170 |
|  | Работа от сети и от аккумулятора | Наличие |