Приложение №1 к

техническому заданию

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень требуемой продукции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара/**  **производителя** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Нормативно-**  **техническая**  **документация** | **Описание технических**  **характеристик товара** |
| 1 | Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) | 100 | штука | Приказ Минздрава России №1164н от 28.10.2020г. п.12 (ред. Приказа Минздрава России №805н от 23.12.2022г.) | Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) предназначен для оказания помощи при травмах, отравлениях, ожогах и других повреждениях во время массовых или индивидуальных чрезвычайных ситуациях.  **Состав укладки комплекта индивидуальной медицинской гражданской защиты:**  1. Маска медицинская нестерильная одноразовая - не менее 2 штук.  2. Перчатки медицинские, нестерильные, размером не менее М – не менее 2 пар.  3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - не менее 1 штуки.  4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения – не менее 1 штуки.  5. Бинт марлевый медицинский 7мх14 см – не менее 2 штук.  6. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см №10 - не менее 1 упаковки.  7 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2см х 500 см. – не менее 1 штуки  8. Покрывало спасательное изотермическое – не менее 1 штуки  9. Ножницы для разрезания повязок – не менее 1 штуки  **Прочие средства:**  10. Маркер пермаментный черного (синего цвета) или карандаш – не менее 1 штуки  11. Блок бумажных бланков (блокнот) – не менее 1 штуки (не менее 10 листов, размер не менее А7)  Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты оснащен инструкцией по оказанию первой помощи с применением КИМЗ. – не менее 1 штуки  Упаковка: сумка (рюкзак, чехол, контейнер, футляр) для КИМЗ –не менее 1 штуки |
| 2 | Комплект медицинских изделий для защитных сооружений гражданской обороны на 20 человек | 8 | штука | Приказ МЧС России от 15.12.2002г. №583 (ред. от 22.12.2015г. №679) | Комплект медицинских изделий для защитных сооружений гражданской обороны на 20 человек предназначен для оснащения всех типов защитных сооружений федеральной, муниципальной или производственной принадлежности всех объектов экономики Российской Федерации вне зависимости от формы собственности.  **Упаковка:** сумка или рюкзак для хранения и переноски.  **Состав укладки комплекта медицинских изделий:**  1. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7м х 14см, – 3 штуки.  2. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 10см – 5 штук.  3. Бинт марлевый медицинский стерильный 7м х 14см – 3 штуки.  4. Воротник-шина шейная для взрослых – 3 штуки.  5. Воротник-шина шейная для детей – 1 штука.  6. Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) – 1 штука  7. Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный – 6 штук.  8. Жгут кровоостанавливающий резиновый – 3 штуки.  9. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9х7,2 см) – 5 штук.  10. Лейкопластырь рулонный (не менее 2см х5м) – 2 штуки.  11. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками – 10 штук  12. Ножницы для разрезания повязок по Листеру – 1 штука  13. Носилки медицинские мягкие бескаркасные–2 штуки.  14. Очки или экран защитный для глаз – 1 штука.  15. Пакет гипотермический (не менее 140г) – 10 штук  16. Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эластичным бандажом с двумя тканевыми подушками – 6 штук.  17. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (не менее М) – 20 пар.  18. Повязка разгружающая для верхней конечности – 4 штуки.  19. Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160см х 200см) – 6 штук.  20. Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода– 20 штук  21. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 13см х 18см) – 20 штук.  22. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 14см х 16см, №10) – 2 штуки.  23. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45см х 29см, №5) – 1 штука.  24. Средство из нетканого материала с раствором аммиака – 10 штук  25 Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное, санилокаином и мирамистином или йодовидоном, туба (не менее 20г.) – 10шт.  26. Средство перевязочное гемостатическое, стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50г.) – 3 штуки  27. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка (не менее 20см х 24см) – 3 штуки.  28. Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное – 2 штуки.  29. Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения (длиной не менее 60 см) – 3 штуки  **Прочие средства**  30. Маркер перманентный черного цвета – 1 штука.  31. Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 см х 25 см) - 5штук |
| 3 | Жилет сигнальный повышенной видимости | 50 | штука | ТР ТС 019/2011  ГОСТ 12.4.281-2021 | **Ж**илет сигнальный повышенной видимости.   **Технические характеристики товара**: - коэффициент яркости не менее 0,70 для флуоресцентного желтого цвета, для флуоресцентного оранжевого не менее 0,40  - внешний вид: центральная текстильная застежка, наличие не менее одной светоотражающей полосы (вокруг торса), допускаются соединительные светоотражающие полосы.  - цвет:флуоресцентный желтый или флуоресцентный оранжевый  - размер: 104-108/170-176 – 50 штук |