ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение работ по монтажу осветительной арматуры во 2 корпусе осях 16-21/А-Д

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Технический регламент не утвержден; К продукции предъявляются требования, которые определяются Заказчиком в соответствии со своей потребностью, согласно которой применение других технических характеристик не допускается |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | Товар применяется на производстве. |
| 4 | Требования к качеству продукции | Исполнитель обеспечивает гарантированную наработку и параметры работы оборудования в соответствии с системой ППР, регламентами, планами работ и инструкциями завода-изготовителя; Отсутствие контрафакта и легитимность продукции должны подтверждается оригинальным документом, устанавливающим происхождение продукции (паспорт, сертификат, или иной документ, утвержденный производителем) на стадии поставки продукции; при необходимости документом, определяющим отношения поставщика и производителя продукции на стадии заключения договора; Продукция должна быть новой ( не была в употреблении, в ремонте, в том числе не была восстановлена, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности и эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации); - Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Транспортом Исполнителя, за счет Исполнителя. |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | После выполнение работ по монтажу осветительной арматуры, оборудование должно иметь технические характеристики соответствующие эксплуатационным документам (руководство по эксплуатации, паспорт оборудования). |
| 9 | Требования к размерам товара | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции | Гарантия качества распространяется на материалы и весь объем проведенных работ в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. |
| 11 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Требование не установлено |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции