ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по сбору и выносу строительного мусора с чердачного пространства АО «НПО автоматики».

1. Основание для оказания услуг:

- Договор возмездного оказания услуг по сбору и выносу строительного мусора с чердачного пространства АО «НПО автоматики»;

- настоящее техническое задание;

2. Характеристика объекта:

Чердачное перекрытие представляет собой деревоплиту снизу оштукатуренную, опертую на железобетонные балки. Чердачное пространство состоит из двух ярусов и имеет переменную высоту, кроме лестничных клеток, условно делится на 3 помещения с одинаковой площадью. Средняя высота на чердаке в блоках составляет 1,5м., т.е. работы по расчистке чердака придется вести в стесненных условиях. Общая площадь верхнего яруса 1, 2 и 3 помещений чердака, которую необходимо расчистить – 1700 кв.м.

3. Описание услуг:

Необходимо вынести с Чердачного пространства (верхний ярус, состоящий из трех помещений) строительный мусор, скопившийся после ремонтных работ, который представляет собой куски дерева, металла, утеплителя и других строительных материалов и относится к классу неопасных материалов.

Примерный объем строительного мусора:

Помещение 1 – куски бетона (5м3 - 10тонн), листы кровельного железа (0,5*1,0м толщина 0,8мм, 25 листов – 78,5кг), доски – 0,5м3 (300кг); очистка мусора производится до засыпного утеплителя (шлак) перекрытия;

Помещение 2 – куски бетона (8,0м3 - 16тонн), листы кровельного железа (0,5*1,0м толщина 0,8мм, 50 листов – 157кг), доски – 1,0м3 (600кг), раскрошенный плитный утеплитель (пенопласт) – 10м3, кабель (резина) – 10м.п., очистка мусора производится до перекрытия;

Помещение 3 – куски бетона (15,0м3 - 30тонн), листы кровельного железа (0,5*1,0м толщина 0,8мм, 90 листов – 282,6кг), доски – 2,0м3 (1200кг), плитный утеплитель (минеральная вата) – 10м3; очистка мусора производится до перекрытия.

В помещении 2 и помещении 3 чердака остается оборудование для подъема материалов на высоту (швеллеры, металлические конструкции).

Весь мусор необходимо складировать в мешки для строительного мусора, опустить на площадку лестничной клетки между 2 и 3 помещениями и перемещать по коридору здания к грузовому лифту. Затем из грузового лифта перемещать в контейнер на площадке для сбора мусора во внутреннем дворе здания.

Выгрузку с чердака и перемещение производить поэтапно. Не складировать мешки с мусором на лестничной площадке и около лифта.

Длина каждого помещения от лестничной клетки до лестничной клетки – не более 54 метров.

Высота перемещения с чердака на площадку лестничной клетки– не более 6 метров.

Длина пути от площадки лестничной клетки между 2 и 3 помещениями до грузового лифта – не более 135 метров.

Длина пути от грузового лифта до контейнера на площадке сбора мусора – не более 50 метров.

4. Условия оказания услуг:

- Услуги производятся с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

- Место оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 145.

- Начало оказания услуг: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Срок оказания услуг: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания Договора.

- Услуги оказываются с использованием материалов Исполнителя (инструменты, мешки и т.д.), его силами и средствами.

По окончании оказания услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику в 3-х экземплярах акт о фактическом качестве оказанных услуг (на бумажном носителе.).