**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования низкого давления АО «НПО автоматики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика, требования к выполнению работ** | |
| **1** | **2** | |
| **1** | **Заказчик:** | |
| АО «НПО автоматики». | |
| **2** | **Вид закупки:** | |
|  | Открытый запрос котировок в электронной форме | |
| **3** | **Предмет договора, объем поставляемой продукции:** | |
|  | Техническое обслуживание компрессора Atlas Copсo G 200 | |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, результатам работы, отгрузке продукции:** | |
| 4.1 | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Технический регламент не утвержден.  •Требования, предусмотренные документами национальной системы стандартизации не применяются.  •К работам предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика в соответствии с его технической политикой, согласно которой применение других видов работ не допускается. |
| 4.2 | **Требования к безопасности продукции (работ)** | Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности и эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации). |
| 4.3 | **Требования к качеству продукции (работ)** | Исполнитель обеспечивает гарантированную наработку и параметры работы оборудования в соответствии с системой ППР, регламентами, планами работ и инструкциями завода-изготовителя. |
| 4.4 | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Не предусмотрены. |
| 4.5 | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Не предусмотрены. |
| 4.6 | **Требования к упаковке** | Не предусмотрены. |
| 4.7 | **Требования к размерам продукции** | Не предусмотрены. |
| 4.8 | **Требования к результатам работы** | После технического обслуживания оборудование должно иметь технические характеристики, соответствующие эксплуатационным документам (руководство по эксплуатации, паспорт оборудования) |
| 4.9 | **Требования к отгрузке продукции** | Не предусмотрены. |
| **5** | **Место выполнения работ:** | |
| - 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1 | |
| **6** | **Срок и условия выполнения работ:** | |
| Сроки выполнения работ:  - начало: с даты подписания договора.  - окончание: 31.12.2023г.  До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику список работников, задействованных при выполнении работ, с указанием их паспортных данных, выполняющих работы на объекте с указанием их должности и виде проводимых работ. Персонал Исполнителя должен быть аттестован в установленном порядке.  Исполнитель обеспечивает свой технический персонал необходимым для выполнения работ инструментом, оборудованием, и т.п., технической документацией, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение. | |
| **7** | **Срок и условия оплаты работ:** | |
| Оплата за работы, указанные в заявке производится Заказчиком в течение 15  (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами «Акта сдачи – приемки выполненных работ» и на основании счета, выставленного Исполнителем | |
| **8** | **Цена договора:** | |
| В цену договора включаются затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ в соответствии с требованиями Технического задания, иными условиями договора, уплатой налогов, таможенных сборов и других обязательных платежей.  Начальная (максимальная) цена договора формируется с учетом НДС. | |
| **9** | **Требования к участникам закупки:** | |
| Участник закупки должен:  Соответствовать требованиям предъявляемым к Участнику закупки в соответствии с разделом 10.4 Положения о закупке. | |
| **10** | **Срок гарантии качества на продукцию:** | |
| Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по ТО оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания «Акта сдачи - приемки выполненных работ» | |
| **11** | **Требования к документации:** | |
| Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ, счет и счет – фактуру. | |
| **12** | **Участник процедуры закупки должен сделать предложение по следующим критериям:** | |
| **1. Цена договора** не более 1 001 546,67 рублей, в том числе НДС-20% (значимость критерия – **100%**); | |