## Обоснование в excel
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению о начальной
(максимальной) цене договора,
(договора, лота) / цене контракта
(договора), заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
ОБОСНОВАНИЕ
по начальной максимальной цене контракта (договора, лота) (НМЦ) / цене контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком
Наименование закупки: техническое обслуживание компрессора Atlas Copсo G 200
Используемый метод определения НМЦ: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с условиями договора.
Расчет НМЦ
Информация о запросах ценовых предложений (коммерческих предложений) от 28.02.2022 № 809/3781 в адрес различных поставщиков (пяти)
Информация о ценовых предложениях
1. | 979870 | руб. | КП № Б-97-22-2 от 15.08.2022
2. | 1026420 | руб. | КП от 17.08.2022
3. | 1031000 | руб. | КП от 17.08.2022
4. |  | руб. | Скриншот
5. |  | руб. | Скриншот
Расчет НМЦ № 2/101 от 01.02.2023: значение с учетом коэффициента вариации из представленных источников ценовой информации
НМЦ (договора) устанавливается в размере: |  |  |  |  | 1001546.6667 | руб.,
включая все налоги, сборы и обязательные платежи
Дата подготовки обоснования НМЦ: 01.02.2023

## Приложение 1
Приложение №1
к обоснованию № |  |  |  | 2/101 от 01.02.2023
№ | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи
1 | Выполнение работ по плановому техническому обслуживанию компрессора Atlas Copсo G 200 VSD-10 сер. № WUX 456587: - проверка показаний регулятора и текущих параметров работы компрессора - сброс счётчиков сервисных часов - проверка электрических соединений эл. шкафа компрессора, протяжка - проверка установки реле и автомата выключателя - проверка на утечки (воздух, масло, вода) - проверка затяжки трубопроводов - проверка уровня масла - проверка работы предохранительного клапана - проверка работы поплавкового дренажного клапана - проверка работы разгрузочного клапана - проверка состояния охладителя, очистка - проверка работоспособности вентилятора электрического шкафа - проведение SPM измерения вибрации подшипников - проверка основных вентиляторов охлаждения, очистка - замена воздушных фильтров - замена масляных фильтров - замена элемента маслосепаратора - замена компрессорного масла - замена термостатического клапана - переборка клапана минимального давления - переборка обратного клапана - переборка маслозапорного клапана - смазка подшипников электродвигателя - ввод данных о проведении следующего ТО - составление отчета о сервисном обслуживании |  | шт. | 1 | 58000 | 58000
2 | Приобретение материалов для планового технического обслуживания компрессора Atlas Copсo G 200 VSD-10 сер. № WUX 456587: Набор «ТО 8000»: - воздушные фильтры - масляные фильтры - элемент маслосепаратора - набор для замены термостатического клапана - набор для переборки дренажного клапана - набор для переборки клапана минимального давления - набор для переборки обратного клапана - набор для переборки маслозапорного клапана - смазка подшипников электродвигателя (200г). |  | шт. | 1 | 719530 | 719530
3 | Приобретение компрессорного масла KIXX GS Compressor S46 в канистрах по 20 литров каждая (5 шт.) - общим объёмом 100 литров - для планового технического обслуживания компрессора Atlas Copсo G 200 VSD-10 сер. № WUX 456587. |  | шт. | 5 | 10963.3333 | 54816.6667
4 | Выполнение работ по плановому техническому обслуживанию осушителя Atlas Copco FX 18 ӀӀ A сер. № СОХ 803664: - проверка сервисных параметров - проверка функционирования блока управления (при наличии) - проверка надежности электрических соединений, протяжка - проверка затяжки трубопроводов - проверка на утечки (воздух, масло, вода, хладагент) - проверка работы охладителей (воздух/хладагент), очистка - проверка входного вентиляционного короба, очистка - проверка функционирования вентилятора охладителя (воздух/хладагент) - переборка дренажного клапана - составление отчета о сервисном обслуживании. |  | шт. | 1 | 4000 | 4000
5 | Приобретение материалов для планового технического обслуживания осушителя Atlas Copco FX 18 ӀӀ A сер. № СОХ 803664: набор для переборки дренажного клапана. |  | шт. | 1 | 8800 | 8800
6 | Выполнение работ по плановому техническому обслуживанию магистрального фильтра Atlas Copco DD 550+ сер. № 2005991: замена картриджа магистрального фильтра. |  | шт. | 1 | 500 | 500
7 | Приобретение материалов для планового технического обслуживания магистрального фильтра Atlas Copco DD 550+ сер. № 2005991: набор магистрального фильтра DD 550+. |  | шт. | 1 | 77573.3333 | 77573.3333
8 | Выполнение работ по плановому техническому обслуживанию магистрального фильтра Atlas Copco PD 550+ сер. № 2009249: замена картриджа магистрального фильтра. |  | шт. | 1 | 500 | 500
9 | Приобретение материалов для планового технического обслуживания магистрального фильтра Atlas Copco PD 550+ сер. № 2009249: набор магистрального фильтра PD 550+. |  | шт. | 1 | 77826.6667 | 77826.6667
1001546.6667