ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технических газов

для АО «НПО автоматики»

| № п/п | Характеристика, требования к поставке продукции |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Заказчик: |
|  | АО «НПО автоматики». |
| 2 | Источник финансирования: |
|  | Собственные средства. |
| 3 | Место поставки продукции: |
|  | г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 145; г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева д. 1; г. Екатеринбург, ул. Волгоградская,193; г. Екатеринбург, ул. Малышева д. 122; г. Екатеринбург, ул. Черкасская д. 14. |
| 4 | Срок и условия поставки товара: |
|  | Предмет Договора: Поставка товара производственно-технического назначения: Кислород высокой чистоты ТУ 2114-004-05015259-2008 99,999%,* Кислород газ технический ГОСТ 5583-78 с изм. 1,2,3,4 1 сорт Азот газообразный осч 1 сорт ГОСТ 9293-74 99,999%, Азот жидкий ГОСТ 9293-74 с изм 1,2,3 осч 1 сорт 99,999%, Аргон газообразный высокой чистоты ТУ 2114-005-00204760-99 с изм. 1,2 99,998%* Аргон газ ГОСТ 10157-2016 с изм. 1,2,3 выс.сорт 99,993% Аргон газообразный высокой чистоты ТУ 2114-004-37925891-2012 99,998%* Пропан газ сжиженный углеводородный ГОСТ 20448-90 Ацетилен техн. растворенный ГОСТ 5457-75 с изм. 1,2,3 марка «Б» Гелий газ ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм. 1,2,3 марка «А» 99,995 %* Аммиак безводный сжиженный марка А ГОСТ 6221-90 (99,9%) Углекислота сорт высший ГОСТ 8050-85 (99,8%) Смесь газовая К-18 ТУ 2114-003-37925891-2012 (18% СО2,82% Ar) - ** *Эквивалент не допускается в соответствии с п.10.3.4 (а) «Положения о закупе товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». **Эквивалент допускается. Предложенный участником процедуры закупки эквивалент, должен соответствовать равноценным, равнозначным техническим характеристикам требуемой продукции. для АО «НПО автоматики» (далее – продукция) осуществляется еженедельно с момента заключения договора. Товар доставляется транспортом Поставщика, стоимость доставки включена в стоимость технических газов. Технические параметры, предлагаемые Участником закупки должны полностью соответствовать техническим параметрам, указанным ГОСТ, ТУ в соответствии с приложением № 1 к ТЗ. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком поставлять товар досрочно. Количество: 33102 кг; 4575,6 м3 |
| 5 | Требования к качеству товара: |
|  | Товар должен соответствовать действующим на данный момент ГОСТам и ТУ, требованиям безопасности, лицензирования, страхования, санитарным нормам и правилам, и иной нормативно-технической документации. Товар должен сопровождаться фирменной гарантией от производителя и документальным подтверждением гарантийного и пост гарантийного обеспечения товара авторизированным центром производителя на территории РФ. Товар должен быть исправным, не бывшим в употреблении |
| 6 | Требования к документации: |
|  | Весь приобретаемый товар должна сопровождаться соответствующей технической документацией, в том числе сертификатами и (или) декларациями, иными документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям и условиям технического задания. |
| 7 | Требования к цене договора: |
|  | В цену договора включаются затраты Поставщика (Победителя открытого запроса котировок), связанные с поставкой товара, в том числе стоимость продукции, доставки, расходы на техническое сопровождение баллонов в течение гарантийного срока, уплатой налогов, таможенных сборов и других обязательных платежей. Начальная (максимальная) цена договора формируется с учетом НДС. |
| 9 | Срок и условия оплаты продукции: |
|  | Оплата каждой партии Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры в течение 20 (рабочих) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной. |
| 10 | Требования к участникам закупки: |
|  | Участник закупки должен: - предложить к поставке Товар в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. Остальные требования предъявляются к Участнику закупки в соответствии с подразделом 10.4 Положения о закупке. |
| 11 | Гарантийный срок на продукцию: |
|  | Срок гарантии должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента получения товара Покупателем и подписания соответствующей товарной накладной. |
| 12 | Участник закупки должен сделать предложение по следующим критериям: |
|  | 1. Цена договора 3 305 715 (Три миллиона триста пять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 60 коп., в т.ч. НДС-20%) |

Приложения:

Технические характеристики (Приложение № 1)