**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика, требования к выполнению работ** | |
| **1** | **2** | |
| **1** | **Заказчик:** | |
| АО «НПО автоматики». | |
| **2** | **Вид закупки:** | |
|  | Открытый запрос котировок в электронной форме | |
| **3** | **Предмет договора, объем поставляемой продукции:** | |
|  | Поставка продукции и выполнение работ по демонтажу, монтажу осветительной арматуры во 2 корпусе осях 22-29/А-Д | |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, результатам работы, отгрузке продукции:** | |
| 4.1 | **Технический регламент/** | - Технический регламент не утвержден; |
| 4.2 | **Требования к безопасности продукции (работ)** | - Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности и эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации);  - Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| 4.3 | **Требования к качеству продукции (работ)** | - Исполнитель обеспечивает гарантированную наработку и параметры работы оборудования в соответствии с системой ППР, регламентами, планами работ и инструкциями завода-изготовителя;  **-** Отсутствие контрафакта и легитимность продукции должны подтверждается оригинальным документом, устанавливающим происхождение продукции (паспорт, сертификат, или иной документ, утвержденный производителем) на стадии поставки продукции; при необходимости документом, определяющим отношения поставщика и производителя продукции на стадии заключения договора;  - Продукция должна быть новой ( не была в употреблении, в ремонте, в том числе не была восстановлена, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
| 4.4 | **Требования к техническим характеристикам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 4.5 | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Товар применяется на производстве. |
| 4.6 | **Требования к упаковке** | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| 4.7 | **Требования к размерам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 4.8 | **Требования к результатам работы** | После выполнение работ по монтажу осветительной арматуры, оборудование должно иметь технические характеристики соответствующие эксплуатационным документам (руководство по эксплуатации, паспорт оборудования). |
| 4.9 | **Требования к отгрузке продукции** | Транспортом Исполнителя, за счет Исполнителя. |
| **5** | **Место выполнения работ:** | |
| - 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1; | |
| **6** | **Срок и условия выполнения работ:** | |
| Сроки выполнения работ:  - начало: с даты подписания договора.  - окончание: 31 декабря 2023г.  До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику список работников, задействованных при выполнении работ, с указанием их паспортных данных, выполняющих работы на объекте с указанием их должности и виде проводимых работ. Персонал Исполнителя должен быть аттестован в установленном порядке.  Исполнитель обеспечивает свой технический персонал необходимым для выполнения работ инструментом, оборудованием, и т.п., технической документацией, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение. | |
| **7** | **Срок и условия оплаты работ:** | |
| Оплата работы производится в размере 100 (сто) % от суммы фактически выполненного объема работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика по выставленному счету на основании настоящего Договора. | |
| **8** | **Цена договора:** | |
| В цену договора включаются затраты Исполнителя (Победителя, открытого запрос котировок в электронной форме), связанные с поставкой продукции и выполнением работ в соответствии с требованиями Технического задания, иными условиями договора, уплатой налогов, таможенных сборов и других обязательных платежей.  Начальная (максимальная) цена договора формируется с учетом НДС. | |
| **9** | **Требования к участникам закупки:** | |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям в соответствии с разделом 10.4 Положения о закупках. | |
| **10** | **Срок гарантии качества на продукцию:** | |
| - Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по выполнение работ по демонтажу, монтажу осветительной арматуры в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания «Акта сдачи - приемки выполненных работ»;  - На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев. | |
| **11** | **Требования к документации:** | |
| Исполнитель предоставляет Заказчику: акт выполненных работ, счет и счет – фактуру | |
| **12** | **Участник процедуры закупки должен сделать предложение по следующим критериям:** | |
| **1. Цена договора** не более 917 685,80 рублей, в том числе НДС-20% (значимость критерия –**100**%): | |