## 19.07.2023 № 3

### На № от

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

по экономике и финансам –

финансовый директор

АО «НПО автоматики»

п/п Д.В. Усков

**Извещение о предоставлении разъяснений**

**Документации о закупке №ГП319784 от 13.07.2023 на заключение договора на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы котельной для АО «НПО автоматики»**

В соответствии с п.10.18.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по Космической деятельности «Роскосмос» (далее - Положение), в связи с поступившим 14.07.2023 запросом участника процедуры закупки предоставляются разъяснения положений Документации о закупке.

**Вопрос:**

- Просим указать класс опасности объектов и предоставить сведения, характеризующие ОПО.

**Ответ:**

**Характеристики ОПО:**

**III Класс опасности**.

Краткая характеристика опасности – Обращение опасных веществ, указанных в приложении 1 к ФЗ «О ПБ ОПО».

Природный газ.

Признак опасности 2.1.

Кирпичная дымовая труба **Н=34,7 м. D=3,0 м**.

Vгаза=1,6/26 м3с

Изменения в Документацию о закупке в части указания класса опасности объекта и его характеристик внесены извещением №2 от 19.07.2023.