ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по экспертизе промышленной безопасности

помещений гальванического участка, 2-ой производственный корпус,

3-я территория, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1.

| № п/п | Характеристики, требования к выполнению работ |
| --- | --- |
| - Предмет договора | Экспертиза промышленной безопасности помещений гальванического участка, 2-й производственный корпус, 3-я территория, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1 |
| Сведения ОПО Участок гальванический _изм.1 2021год – Прилагаются к ТЗ. |  |
| 2 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, работы, результатам работ: |
| 2.1 Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 2.2 Требования к безопасности работы | Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте. Работы должны быть выполнены качественно и проводиться в соответствии со сводом правил СП 12-136-2002 «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве», а также с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 2.3 Требования к качеству работы | Качество работ должно соответствовать требованиям: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" |
| 2.4 Требования к техническим характеристикам применяемых материалов; применение/неприменение эквивалента к товарам, используемым при выполнении работ | Не установлены |
| 2.5 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, используемого при выполнении работ | В соответствии с условиями проекта договора |
| 2.6 Требования к размерам товара | Не установлены |
| 2.7 Требования к упаковке товара | Не установлены |
| 2.8 Требования к отгрузке товара | В соответствии с условиями проекта договора |
| 2.9 Требования к результатам работы | После завершения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика Уведомление о выполнении всех работ по договору. Сдача-приемка результатов работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о завершении работ, а в случае досрочного выполнения работ с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о завершении работ и согласия Заказчика досрочно принять работы. Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется по Акту рабочей комиссии о приемке выполненных работ и заключения с оценкой технического состояния здания в количестве 4-х экземпляров (3 экземпляра – в бумажном виде, 1 - на электронном носителе) в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Работы считаются принятыми Заказчиком и сданными Подрядчиком с момента подписания обеими Сторонами вышеуказанных Акта и заключения. В течение 2-х календарных дней после подписания обеими сторонами Акта рабочей комиссии о приемке выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика официальное письмо с приложенными актами выполненных работ. При приемке работ Заказчик обязан осмотреть и проверить результаты выполненной работы, а в случае обнаружения недостатков письменно заявить о них Подрядчику официальным письмом и установить срок для их устранения. При обнаружении недостатков в выполненной работе после приемки работ, Подрядчик за свой счет устраняет их в течение срока действия гарантийного обязательства. Сторона, отказавшаяся от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, обязана письменно изложить основания для отказа в Акте или в ином документе, направленном другой Стороне не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента сдачи приемки. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникших до этого момента. |
| 3 Место выполнения работ: | 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 145 |
| 4 Срок и условия выполнения работ: | В соответствии с условиями проекта договора |
| 5 Срок и условия оплаты выполненных работ: | В соответствии с условиями проекта договора |
| 6 Порядок формирования цены проекта договора: | Стоимость выполняемых Исполнителем работ включает в себя: - Все затраты Исполнителя, в том числе резервы на покрытие непредвиденных затрат по выполнению работ по настоящему Договору, включая расходы на устранение недостатков; - все расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение обязательств Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, в том числе стоимость всех работ, необходимых для обеспечения и получения результата работ по договору, включая стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ; - вознаграждение Исполнителя, а также налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие оплате Исполнителем в связи с исполнением им своих обязательств по настоящему договору. |
| 7 Требования к кадровым ресурсам участника закупки: | Не установлены |
| 8 Требования к участникам закупки: | В соответствии с п. 49 ст.12 ФЗ-99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» участник процедуры закупки должен подтвердить право на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданной Ростехнадзором лицензией, на вид работ - здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварии (п.п. Г, п.1, ст. 13 ФЗ-116 от 21.07.201997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Остальные требования предъявляются к участнику в соответствии с подразделом 10.4 Положения о закупке. |
| 9 Требования к выполнению работ: | В соответствии с условиями проекта договора |
| 10 Перечень требуемых работ: | В соответствии с условиями проекта договора |
| 11 Перечень товаров, используемых при выполнении работ | В соответствии с условиями проекта договора |

Главный архитектор-

начальник отдела 808                                                                                                       А.А. Зельдин

Приложение 1.