Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| Наименование продукции | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Муфта ГОСТ 8954-75 | Показатель; Значение показателя. тип соединения; резьба ВР/ВР. соединение; внутреннее. диаметр; 25 мм.. материал; чугун. | Шт. | 50 |
| Радиатор биметалл Binan или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. материал; биметалл. тип установки; настенный. подключение; универсальное. межосевое расстояние; от 500 мм.. тип; секционный. толщина; от 9,5 см.. цвет; белый. количество секций; 12. высота; от 55,7 см.. ширина; от 93,6 см.. минимальное давление; от 10 бар.. площадь обогрева; от 21 м2.. теплоотдача; от 1560 Вт.. | Шт. | 20 |
| Комплект монтажный для радиатора | Показатель; Значение показателя. комплектация; переходник, кронштейн, кран Маевского, ключ, заглушка. диаметр резьбы у входа; ¾ дюйма. диаметр резьбы у выхода; 1 дюйм. тип монтажа; настенный. материал; пластик. материал прокладки; силикон. | Шт. | 50 |
| Отвод ГОСТ 3262-75 | Показатель; Значение показателя. диаметр условный; 25 мм.. присоединение; сварка. материал; сталь. | Шт. | 50 |
| Труба ГОСТ 8732-78 | Показатель; Значение показателя. тип; бесшовная. сталь; 20. длина трубы; от 3 м.. размер; Дн 57х3,5 мм.. | М. | 100 |
| Паста уплотнительная Unipak 5075025 или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. тип; паста. назначение; горячая, холодная вода. объем упаковки; от 250 гр.. | Шт. | 10 |
| Труба ГОСТ 8732-78 | Показатель; Значение показателя. тип; бесшовная. сталь; 20. длина трубы; от 3 м.. размер; Дн 89х3,5 мм.. | М. | 100 |
| Труба ГОСТ 8732-78 | Показатель; Значение показателя. тип; бесшовная. сталь; 20. длина трубы; от 3 м.. размер; Дн 108х5,0 мм.. | М. | 50 |
| Сгон ГОСТ 8969-75 | Показатель; Значение показателя. тип соединения; резьба. диаметр; Ду 50 мм.. длина; L=150мм.. материал; сталь. | Шт. | 30 |
| Круг отрезной | Показатель; Значение показателя. материал обработки; металл. размер; 230х2,5-4х22 мм.. | Шт. | 100 |
| Контргайка Ду25 | Показатель; Значение показателя. условный проход; 25 мм. высота; 10 мм. ширина; 53 мм. размер под ключ; 46 мм. материал; сталь. | Шт. | 50 |
| Контргайка Ду50 | Показатель; Значение показателя. условный проход; 50 мм. высота; 10 мм. ширина; 86 мм. размер под ключ; 75 мм. материал; сталь. | Шт. | 30 |
| Резьба ГОСТ 3262-75 | Показатель; Значение показателя. длина; 50 мм.. материал; сталь. диаметр; Ду 25 мм.. | Шт. | 50 |
| Резьба ГОСТ 3262-75 | Показатель; Значение показателя. длина; 100 мм. материал; сталь. диаметр; Ду 50 мм.. | Шт. | 30 |
| Отвод ГОСТ 3262-75 | Показатель; Значение показателя. диаметр условный; 32 мм. присоединение; сварка. материал; сталь. | Шт. | 25 |
| Контргайка | Показатель; Значение показателя. условный проход; 15 мм. высота; 8 мм. ширина; 36 мм. размер под ключ; 32 мм. материал; сталь. | Шт. | 50 |
| Отвод ГОСТ 3262-75 | Показатель; Значение показателя. диаметр условный; 40 мм. присоединение; сварка. материал; сталь. | Шт. | 20 |
| Труба ГОСТ 8734-78 | Показатель; Значение показателя. тип; толстостенная бесшовная. сталь; 20. длина трубы; от 3 м. размер; Дн 25х2,5 мм.. | М. | 100 |
| Муфта ГОСТ 8954-75 | Показатель; Значение показателя. тип соединения; Резьба ВР/ВР. соединение; внутреннее. диаметр; Ду15 мм.. материал; чугун. | Шт. | 50 |
| Муфта ГОСТ 8954-75 | Показатель; Значение показателя. тип соединения; Резьба ВР/ВР. соединение; внутреннее. диаметр; Ду 20 мм.. материал; чугун. | Шт. | 100 |
| Кран шаровой КШЦФ LD 11110809162 MULD000000000 или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. диаметр; 80/70 мм.. материал; сталь. модель; КШЦФ. рабочая среда; вода. давление; от 16. тип; шаровой. тип присоединения; фланцевый. вн. диаметр фланцев; 195 мм.. герметичность; класс А. климатическое исп.; У. количество отверстий; 4. корпус; Ст 20. температура рабочей среды; -40 до +200 С.. тип корпуса; цельносварной. | Шт. | 8 |
| Кран ГОСТ 21345-2005 | Показатель; Значение показателя. назначение; вода. тип; муфтовый шаровой рычажный ВР/ВР. марка; 11б27п1. диаметр; Ду15 мм.. давление; 40. материал; латунь. | Шт. | 80 |
| Кран ГОСТ 21345-2005 | Показатель; Значение показателя. назначение; вода. тип; муфтовый шаровой рычажный ВР/ВР. марка; 11б27п1. диаметр; Ду 20 мм.. давление; 40. материал; латунь. | Шт. | 80 |
| Кран ГОСТ 21345-2005 | Показатель; Значение показателя. назначение; вода. тип; муфтовый шаровой рычажный ВР/ВР. марка; 11б27п1. диаметр; Ду 25 мм.. давление; 40. материал; латунь. | Шт. | 50 |
| Кран КШЦП LD 12200509402 MULD000000000 или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. диаметр; 50 мм. материал; сталь. модель; КШЦП. рабочая среда; вода. давление; от 40. тип; шаровой. тип присоединения; под приварку. герметичность; класс А. климатическое исп.; У. корпус; Ст 20. температура рабочей среды; -40 до +200. тип корпуса; цельносварной. | Шт. | 15 |
| Арматура ГОСТ 5781-82 | Показатель; Значение показателя. материал; сталь. диаметр; 12 мм.. | Кг. | 22 |
| Электроды ОК-46 ГОСТ 9466-75 | Показатель; Значение показателя. тип; ручная дуговая сварка. материал; металлический сплав. диметр; 3 мм.. упаковка; 5,3 кг.. | Кг. | 58,3 |
| Кран 11б38бк/11б18бк или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. диаметр; 15 мм.. давление; от 1,6. температура рабочей среды; -40 до +50. герметичность; класс А. описание; трехходовой для манометра М20х1,5 с контрольным фланцем Ду15 ПАЗ КПТ 3.05.00. материал; латунь. | Шт. | 30 |
| Устройство отборное или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. максимальная температура; 225 С.. тип установки; прямое. описание; Ст20 16-225П-ЗТМ М20х1,5 прямое с краном 11б18бк 225C 16Мпа. | Шт. | 15 |
| Паронит ГОСТ 481-80 | Показатель; Значение показателя. тип; листовой. марка; ПОН Б. толщина; 3,0 мм.. Размер листа; 1000 х 1500 мм.. | Шт. | 3 |
| Пробка ГОСТ 31311-2005 | Показатель; Значение показателя. материал; чугун. описание; проходная для чугунного радиатора левая. размер; Ду20х32 мм.. | Шт. | 40 |

Главный энергетик-                                                                    С.А. Бакшандаева                                                                 начальник цеха 809