Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| Наименование продукции | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Кассета для центрального кондиционера (модуль) ВГ 737.02.00.000-58-С или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. Длинна (L); 596 мм.. Высота (H); 2230 мм.. Ширина (B); не менее 300 мм. – не более 305 мм.. Материал картриджа; целлюлоза. Размер ячейки материала картриджа; не более 7 мм.. Назначение; Кондиционер центральный каркасно- панельный (КЦКП) – 100. | Шт. | 6 |

Главный энергетик-                                                                                  С.А. Бакшандаева                                                                 начальник цеха 809