Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| № | Наименование продукции | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба ППРC | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм.); 110. толщина стенки (мм.); 15.1. давление (бар); 20. тип армировки; стекловолокно. | м | 172 |
|  | Труба ППРC | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 63. толщина стенки (мм); 8.6. давление (бар); 20. тип армировки; стекловолокно. | м | 100 |
|  | Труба ППРC | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 32. толщина стенки (мм); 4.4. давление (бар); 20. тип армировки; стекловолокно. | м | 52 |
|  | Труба ППРC | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 25. толщина стенки (мм); 3.5. давление (бар); 20. тип армировки; стекловолокно. | м | 52 |
|  | Труба ППРC | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 20 мм. толщина стенки (мм); 2.8 мм. давление (бар); 20. тип армировки; стекловолокно. | м | 52 |
|  | Муфта соединительная ППРС | Показатель; Значение показателя. давление (бар); 20. диаметр (мм); 32. материал; полипропилен. | шт | 30 |
|  | Муфта соединительная ППРС | Показатель; Значение показателя. давление (бар); 20. диаметр (мм); 20. материал; полипропилен. | шт | 30 |
|  | Угольник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 110. материал; полипропилен. | шт | 20 |
|  | Угольник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 63. материал; полипропилен. | шт | 40 |
|  | Угольник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 32. материал; полипропилен. | шт | 5 |
|  | Угольник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 25. материал; полипропилен. | шт | 70 |
|  | Угольник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 20. материал; полипропилен. | шт | 100 |
|  | Угольник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 110. материал; полипропилен. | шт | 4 |
|  | Тройник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 110. материал; полипропилен. | шт | 15 |
|  | Тройник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. Диаметр (мм); 110х63х110. материал; полипропилен. | шт | 5 |
|  | Тройник ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 63х25х63. материал; полипропилен. | шт | 40 |
|  | Муфта ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 110х63. материал; полипропилен. | шт | 4 |
|  | Муфта ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 63х25. материал; полипропилен. | шт | 10 |
|  | Муфта ППРС | Показатель; Значение показателя. тип соединения; пайка. диаметр (мм); 63х20. материал; полипропилен. | шт | 5 |
|  | Муфта ППРС | Показатель; Значение показателя. резьба; наружная. соединительный размер (мм); 25. размер резьбы (дюйм); 3/4. материал; полипропилен. | шт | 35 |
|  | Муфта ППРС | Показатель; Значение показателя. резьба; наружная. соединительный размер (мм); 20. размер резьбы (дюйм); 1/2. материал; полипропилен. | шт | 5 |
|  | Кран шаровый | Показатель; Значение показателя. корпус; латунь. шар; хромированная сталь. управление; ручка. давление (кг/см2); 16. класс герметичности; А. условный проход (мм); 20. тип присоединения; внутренняя/наружная резьба. | шт | 35 |
|  | Кран шаровый | Показатель; Значение показателя. корпус; латунь. шар; хромированная сталь. управление; ручка. давление (кг/см2); 16. класс герметичности; А. условный проход (мм); 15. тип присоединения; внутренняя/наружная резьба. | шт | 5 |
|  | Кран шаровый | Показатель; Значение показателя. материал; сталь 20. присоединение; фланцевое. давление (кг/см2); 16. класс герметичности; А. условный проход (мм); 100. | шт | 1 |
|  | Кран шаровый | Показатель; Значение показателя. материал; сталь 20. присоединение; фланцевое. давление (кг/см2); 40. класс герметичности; А. условный проход (мм); 50. | шт | 7 |
|  | Кран шаровый | Показатель; Значение показателя. материал; сталь 20. присоединение; фланцевое. давление (кг/см2); 40. класс герметичности; А. условный проход (мм); 32. | шт | 1 |
|  | Фильтр магнитный | Показатель; Значение показателя. Диаметр (мм); 100. давление (кг/см2); 16. материал; чугун. присоединение; фланцевое. | шт | 1 |
|  | Бурт под фланец ППРС | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 110. тип изделия; бурт. тип соединения; пайка. | шт | 16 |
|  | Бурт под фланец ППРС | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 63. тип изделия; бурт. тип соединения; пайка. | шт | 14 |
|  | Бурт под фланец ППРС | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 40. тип изделия; бурт. тип соединения; пайка. | шт | 2 |
|  | Фланец расточенный | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 100. давление (кг/см2); 16. материал; сталь 20. | шт | 16 |
|  | Фланец расточенный | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 50. давление (кг/см2); 16. материал; сталь 20. | шт | 14 |
|  | Фланец расточенный | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 32. давление (кг/см2); 10. материал; сталь 20. | шт | 2 |
|  | Хомут | Показатель; Значение показателя. диапазон (мм); 102-116. гайка; М8. материал; сталь. | шт | 80 |
|  | Хомут | Показатель; Значение показателя. диапазон (мм); 59-63. гайка; М8. материал; сталь. | шт | 40 |
|  | Хомут | Показатель; Значение показателя. диапазон (мм); 47-52. гайка; М8. материал; сталь. | шт | 30 |
|  | Хомут | Показатель; Значение показателя. диапазон (мм); 25-30. гайка; М8. материал; сталь. | шт | 30 |
|  | Шпилька-шуруп | Показатель; Значение показателя. размер резьбы (мм); 8. длина (мм); 60. материал; сталь. | шт | 180 |
|  | Дюбель | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 10. длинна (мм); 50. материал; пластик. | шт | 180 |
|  | Гайка удлиненная М8 | Показатель; Значение показателя. размер резьбы; М8. высота (мм); 24. материал; сталь. | шт | 50 |
|  | Болт | Показатель; Значение показателя. размер резьбы; М16. длина (мм); 80. материал; сталь оцинкованная с полной резьбой. | кг | 20 |
|  | Шпилька резьбовая | Показатель; Значение показателя. размер резьбы (мм); 8. длина (мм); 1000. материал; сталь. | шт | 20 |
|  | Штуцер | Показатель; Значение показателя. размер (дюймы х мм); 3/4х18. материал; латунь. присоединение; наружная резьба. | шт | 35 |
|  | Штуцер | Показатель; Значение показателя. размер (дюймы х мм); 3/4х12. материал; латунь. присоединение; наружная резьба. | шт | 35 |
|  | Хомут червячный | Показатель; Значение показателя. ширина (мм); 9. диаметр (мм); 20-32. материал; сталь оцинкованная. | шт | 30 |
|  | Хомут червячный | Показатель; Значение показателя. ширина (мм); 9. диаметр (мм); 16-27. материал; сталь оцинкованная. | шт | 30 |
|  | Хомут червячный | Показатель; Значение показателя. ширина (мм); 9. диаметр (мм); 12-22. материал; сталь оцинкованная. | шт | 30 |
|  | Хомут червячный | Показатель; Значение показателя. ширина (мм); 9. диаметр (мм); 10-16. материал; сталь оцинкованная. | шт | 30 |
|  | Хомут червячный | Показатель; Значение показателя. ширина (мм); 9. диаметр (мм); 8-12. материал; сталь оцинкованная. | шт | 30 |
|  | Герметик | Показатель; Значение показателя. состав; силикон. цвет; белый. объем упаковки (мл); 260-280. | шт | 10 |
|  | Круг отрезной | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 125. посадочный диаметр (мм); 22.2. толщина (мм); 1.2. назначение; по нержавеющей стали. | шт | 25 |
|  | Рукав с текстильным каркасом ВГ ГОСТ 18698-79 | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 18. давление (Мпа); 2,5. | м | 80 |
|  | Рукав с текстильным каркасом ВГ ГОСТ 18698-79 | Показатель; Значение показателя. диаметр (мм); 12. давление (Мпа); 2,5. | м | 80 |

Главный энергетик-                                                                    С.А. Бакшандаева                                                                 начальник цеха 809