**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий, аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), знака безопасности Аптечка первой медицинской помощи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Требуемый товар приобретается:  -аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий в соответствии с Приказом Минздрава России от 24.05.2024г. №262н  - аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) в соответствии с Приказом Минздрава России от 24.05.2024г. №260н  - знака безопасности Аптечка первой медицинской помощи в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015  К Товару предъявляются требования, которые определяются потребностью Заказчика и конкретизируются в приложении №1 к настоящему Техническому заданию, применение других технических характеристик не допускается. |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего Техническому заданию. |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего Техническому заданию. Товар должен быть пригоден для использования по назначению. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), без повреждений. Год выпуска по пункту №1, №2 Приложения №1 к Техническому заданию не ранее сентября 2024г., по пункту №3 к Техническому заданию не ранее 2024г. |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей. |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений. Упаковка должна сохранять Товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | В соответствии с проектом договора |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | В соответствии с проектом договора и спецификацией |
| **9** | **Требования к размерам товара** | В соответствии с приложением №1 Техническому заданию.  Габариты и вес упакованного Товара должны быть удобными для его транспортировки. |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Срок хранения товара по пунктам №1, №2 Приложения №1 к Техническому заданию устанавливается 3 года с даты изготовления, по пункту №3 Приложения №1 к Техническому заданию гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 5 лет с даты изготовления. Дата изготовления товара по пункту №3 Приложения №1 к Техническому заданию не ранее 2024г. |
| **10** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Маркировка, наносимая на упаковку, должна содержать:  - наименование (при наличии - наименование модели, кода, артикула); - наименование страны-изготовителя; - наименование изготовителя или его товарный знак; - юридический адрес изготовителя (для упаковки);  - дату (месяц, год) изготовления и/или дату окончания срока годности; - другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.  Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.  Информация на маркировке должна быть стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению и не должна влиять на ее качество. |
| **11** | **Сведения о наличии (или отсутствии) признаков, позволяющих отнести продукцию к инновационной и (или) высокотехнологичной** | Нет |

Приложение: 1. Перечень требуемой продукции (Приложение №1)

Начальник центра 071 Махалин А.А.