**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по выполнению лабораторных исследований питьевой воды**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристика, требования к оказанию услуг** |
| **1** | **2** |
| **1** | **Заказчик:** |
| АО «НПО автоматики» |
| **2** | **Вид закупки:** |
| Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Участником закупки может быть любое лицо, в том числе и субъекты МСП, определяемым в соответствии с условиями Закона №209-ФЗ. |
| **3** | **Предмет договора:** |
| Отбор проб воды, лабораторный анализ (лабораторное исследование) воды СЦГВ (горячая), воды централизованных систем питьевого водоснабжения (холодная) в соответствии с утвержденной Рабочей программой (Приложение 1 к техническому заданию), выдать протоколы анализа. |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции:** |
| **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Не предусмотрены |
| **Требования к безопасности товара, работы услуги** | Не предусмотрены |
| **Требования к качеству товара, работы услуги** | Лабораторные исследования состоят из количественного химического анализа сточной воды в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».  В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Термотолерантные колиформные бактерии определяются до 01.01.2022, п.2 рабочей программы исключен. |
| **Требования к техническим характеристикам товара, работы услуги** | Не предусмотрены |
| **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы услуги** | Не предусмотрены |
| **Требования к размерам товара** | Не предусмотрены |
| **Требования к упаковке товара** | Не предусмотрены |
| **Требования к отгрузке товара** | Не предусмотрены |
| **Требования к результатам услуг** | Результат анализа в виде протокола лабораторных исследований количественного химического анализа. На каждую точку отбора оформляется отдельный протокол лабораторных исследований количественного химического анализа. В соответствии с законодательством РФ. |
| **5** | **Место оказания услуг:** |
| Точки отбора проб в соответствии с рабочей программой (Приложение 1 к техническому заданию) |
| **6** | **Срок и условия оказания услуг:** |
| В соответствии с проектом договора сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.03.2024. |
| **7** | **Срок и условия оплаты услуг:** |
| Заказчик производит оплату в следующем порядке:  - аванс в размере 30% от стоимости работ выплачивается до начала проведения работ на основании выставленного счета;  - оплату оставшихся 70% Заказчик производит в течение 30 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки. |
| **8** | **Цена договора:** |
| В цену договора включаются затраты Исполнителя (Победителя открытого запроса предложений), связанные с выполнением работ в соответствии с требованиями Технического задания и условиями договора (в том числе транспортные и иные расходы).  Начальная (максимальная) цена договора формируется с учетом НДС 20 %. |
| **9** | **Требования к трудовым ресурсам участника закупки:** |
| Для оказания услуг на территории АО «НПО автоматики» допускаются лица, имеющие гражданство РФ и проживающие на территории РФ. |
| **10** | **Требования к участникам закупки:** |
| - наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации и областью аккредитации которой является питьевая вода.  -наличие в области аккредитации лаборатории в качестве определяемых показателей питьевой воды загрязняющих веществ, предельно допустимая концентрация (ПДК) которых находиться в пределах диапазона определения, указанного в области аккредитации. Перечень показатель определен рабочей программой (приложение 1 к техническому заданию). В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Термотолерантные колиформные бактерии определяются до 01.01.2022, п.2 рабочей программы исключен.  - предоставление выписки из реестра аккредитованных лиц. |
| **11** | **Требования к выполнению работ (оказанию услуг):** |
| Исполнитель обязан соблюдать требования Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне".  При проведении исследований (испытаний) и измерений должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. |
| **12** | **Участник закупки должен сделать предложение по следующим критериям:** |
| **1. Цена договора** не более 698 460,00 (шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек. (с НДС 20 %)) (значимость критерия – 60%).  **2. Квалификация** (значимость критерия – 40%).  **-** Наличие опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объёма, а именно по лабораторным исследованиям питьевой (горячей и холодной) воды в соответствии с Приложением №1 к проекту договора организациями любой организационно-правовой формы.  Под сопоставимым характером понимается опыт работ по успешному выполнению работ по лабораторным исследованиям питьевой (холодной и горячей) воды.  Под сопоставим объемом понимаются контракты/договоры на выполнение работ по лабораторным исследованиям питьевой (холодной и горячей) воды от 200000,00 руб.  Для подсчета принимается год, в котором исполнен не менее чем один договор. |

Начальник отдела 812 О.Г. Курова