ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку провода

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Не установлен К продукции предъявляются требования, которые определяются Заказчиком в соответствии со своей потребностью, согласно которой применение других технических характеристик не допускается. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 4 | Требования к качеству продукции | Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам, техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации. В комплекте поставки должны присутствовать гарантийные документы, паспорта, руководства по эксплуатации. Поставляемая продукция должна быть новой (продукция, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Использование продукции не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя продукции, к порче или преждевременному износу того оборудования, в которое они будут установлены и для которого предназначены. Корпус продукции не должен иметь потертостей, царапин и следов вскрытия. |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Продукция должна быть безопасна для жизни и здоровья работников заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставляемая продукция должна соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Продукция должна быть упакована в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений. Упаковка должна сохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка входит в общую стоимость поставляемой продукции. Маркировка продукции должна содержать: - наименование продукции |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Не требуется |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Не установлены |
| 9 | Требования к размерам товара | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 10 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Продукция должна быть упакована в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений. Упаковка должна сохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка входит в общую стоимость поставляемой продукции. Маркировка продукции должна содержать: - наименование продукции |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции.

Начальник управления 071                                                           Махалин А.А.

Согласовано:

Главный энергетик-

начальник 809 цеха                                                                       Бакшандаева С.А.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики продукции | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод БПВЛ 95 ТУ 16-505.911-76 | Показатель; Значение показателя. Материал жила; медь. Материал изоляции; ПВХ пластик. Оплетка; Лакированная антисептированная крученая хлопчатобумажная пряжа. Тип; авиационный. Количество жил; 1 жила. Сечение; 95мм². | м. | 500 |

Начальник управления 071                                                            Махалин А.А.

Согласовано:

Главный энергетик-

начальник 809 цеха                                                                        Бакшандаева С.А.