## Ремонт в МП-710, обшивка ферм -
Приложение № 2 к договору № 808/юр_________
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "НПО автоматики"
______________________ |  |  |  | _____________________В.В. Морев
"____" ________________ 2024 г. |  |  | "____" ________________ 2025 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ремонт в помещении и обшивка ферм в компрессорной
2-й производственный корпус, 3-я территория
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перегородка в уровне фермы по оси 4" между осями И/К-М |  |  |  |  | Раздел 1. Перегородка в уровне фермы по оси 4" между осями И/К-М
1 | Монтаж фахверка | т | 0.7976
3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.215
4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.215
5 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0.36
Прочие работы | [5 empty] | Прочие работы
6 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (11 м) | 100 м2 | 0.795
7 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | 100 м2 | 0.795
Раздел 2. Обшивка стены по оси К в уровне фермы |  |  |  |  | Раздел 2. Обшика стены по оси К в уровне фермы
8 | Монтаж фахверка | т | 1.5537
9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.419
10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.419
11 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0.72
12 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.44
Прочие работы | [5 empty] | Прочие работы
13 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (11 м) | 100 м2 | 0.36
14 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | 100 м2 | 0.36
Раздел 3. Ремонт стены |  |  |  |  | Раздел 3. Ремонт стены
15 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 115.5
16 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.2
17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (40 мм) | 100 м2 | 0.1
18 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9 | 100 м2 | 0.1
19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 3.3
20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 3.3
Прочие работы | [5 empty] | Прочие работы
21 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (7,2 м) | 100 м2 | 0.46
22 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | 100 м2 | 0.46
23 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0.68
24 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.68
Лестница | [5 empty] | Лестница
25 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.22
26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.22
27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.22
Составил: Ведущий инженер ____________________________ Л.Ш.Хабибуллина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
И.о. начальника отдела 808: ____________________________М.В. Сырчин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]