Перечень товаров,

используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики продукции | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плиты огнезащитные (минераловатные) ТехноНИКОЛЬ для изоляции конструкций из металла или эквивалент с равнозначными характеристиками (п.7,19 ЛСР №25-6) | Показатель; Значение показателя. Группа горючести; Негорючий строительный материал. Теплопроводность; 0,035-0,040 Вт/(м*К) (диапазонный показатель). Прочность на сжатие при 10% относительно деформации; Не менее 25 кПА. Водопоглащение по объему; Не более 1,5 %. Водопоглащение при частичном погружении за 24 ч.; Не более1 кг/м2. Содержание органических веществ; Не более 3,0 %. Влажность по массе; Не более 0,5 %. | В соответствии с ЛСР №25-6 |  |
| 2 | Грунтовка адгезивная, марка «GLIMS БетоContact» или эквивалент с равнозначными характеристиками (п.31 ЛСР №25-6) | Показатель; Значение показателя. Мин. расход; 0,25 кг/м2. Макс. расход; 0,35 кг/м2. Время высыхания; Не более 24 ч.. Плотность; Не менее 1,25 кг/м3. Основа; акрилатная. | В соответствии с ЛСР №25-6 |  |

Начальник отдела 808										М.В. Сырчин