**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по техническому обслуживанию**

**холодильного оборудования**

**для АО «НПО автоматики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика, требования к выполнению работ** | |
| **1** | **2** | |
| **1** | **Заказчик:** | |
| АО «НПО автоматики». | |
| **2** | **Вид закупки:** | |
|  | Открытый запрос предложений в электронной форме | |
| **3** | **Предмет договора, объем поставляемой продукции:** | |
|  | Услуги по осуществлению сервисного обслуживания холодильного оборудования для АО «НПО автоматики» (далее – услуги). | |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, результатам работы, отгрузке продукции:** | |
| 4.1 | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Технический регламент не утвержден.  •Требования, предусмотренные документами национальной системы стандартизации, не применяются.  •К услугам предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика в соответствии с его технической политикой, согласно которой применение других видов услуг не допускается, и конкретизируются в приложении к настоящему ТЗ. |
| 4.2 | **Требования к безопасности продукции (работ)** | Услуги должны выполняться соблюдением требований техники безопасности и эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации). |
| 4.3 | **Требования к качеству продукции (работ)** | Исполнитель обеспечивает гарантированную наработку и параметры работы оборудования в соответствии с системой ППР, регламентами, планами работ и инструкциями завода-изготовителя. |
| 4.4 | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Не предусмотрены. |
| 4.5 | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Не предусмотрены. |
| 4.6 | **Требования к упаковке** | Не предусмотрены. |
| 4.7 | **Требования к размерам продукции** | Не предусмотрены. |
| 4.8 | **Требования к результатам работы** | После технического обслуживания оборудование должно иметь технические характеристики, соответствующие эксплуатационным документам (руководство по эксплуатации, паспорт оборудования) |
| 4.9 | **Требования к отгрузке продукции** | Не предусмотрены. |
| **5** | **Место выполнения работ:** | |
| - 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева,1. | |
| **6** | **Срок и условия выполнения работ:** | |
| Сроки выполнения работ:  - начало: с даты подписания договора.  - окончание: 31.03.2024г.  До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику список работников, задействованных при выполнении работ с указанием их паспортных данных.  Исполнитель обеспечивает свой технический персонал необходимым для выполнения работ инструментом, оборудованием, и т.п, технической документацией, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение. | |
| **7** | **Срок и условия оплаты работ:** | |
| Оплата услуг производится в течение 30 (Тридцать) дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг, на основании счёта выставленного Исполнителем. | |
| **8** | **Цена договора:** | |
| В цену договора включаются затраты Исполнителя (Победителя открытого запроса предложений), связанные с оказанием услуг в соответствии с требованиями Технического задания, иными условиями договора, уплатой налогов, таможенных сборов и других обязательных платежей.  Начальная (максимальная) цена сформирована с учетом НДС 20% | |
| **9** | **Требования к участникам закупки:** | |
| Участник закупки должен:  - выполнить работы квалифицированным персоналом;  - иметь в наличии материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения работ;  - при выполнении работ выполнять требования режима установленного на предприятии Заказчика, в связи с выполнением работ на особо режимном объекте и соблюдать требования закона РФ «О государственной тайне»;  - выполнять работы непосредственно своими силами, без привлечения третьих лиц. Сотрудники Исполнителя, привлекаемые для выполнения работ по договору должны быть гражданами РФ.  - предоставить для выполнения работ достаточное количество специалистов, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.  Остальные *требования предъявляются к Участнику закупки в соответствии с разделом 10.4 Положения о закупке.* | |
| **10** | **Требования к документации:** | |
| Исполнитель предоставляет Заказчику «Акт выполненных работ», счет и счет – фактуру после подписания сторонами «Технического акта». | |
| **11** | **Участник процедуры закупки должен сделать предложение по следующим критериям:** | |
| **1. Цена договора** не более **1 301 500,00**рублей, в том числе НДС-20% (значимость критерия – **70%**);  **2. Квалификация участника** (значимость критерия –**30**%):  2.1. Наличие опыта оказания услуг сопоставимого характера и объема. Под сопоставимым характером и объемом понимается опыт оказания услуг по сервисному обслуживанию холодильного оборудования по исполненным контрактам и/или договорам, заключенным с организациями любой организационно-правовой формы. Для подсчета принимается год, в котором был исполнен не менее чем один договор. | |

Главный энергетик С.А. Бакшандаева