**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по восстановлению участка канализационного коллектора, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева,1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика, требования к выполнению работ** | |
| **1** | **2** | |
| **1** | **Заказчик:** | |
| АО «НПО автоматики» | |
| **2** | **Вид закупки:** | |
|  | Открытый запрос предложений в электронной форме | |
| **3** | **Предмет договора, объем поставляемой продукции:** | |
|  | Выполнение работ по восстановлению участка канализационного коллектора (далее по тексту – работы), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева,1 в полном соответствии с локальным сметным расчетом № 22-14.2 (Приложение №1) и схемой аварийного участка канализационного коллектора (Приложение №2) | |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, результатам работы, отгрузке продукции:** | |
| 4.1 | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | • Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  • СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". |
| 4.2 | **Требования к безопасности продукции (работ)** | Работы должны проводиться в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".  Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте выполнения работ. |
| 4.3 | **Требования к качеству продукции (работ)** | Работы должны быть выполнены качественно и проводиться в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе: СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".  Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3). |
| 4.4 | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Не предусмотрены |
| 4.5 | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Результат работ должен обеспечить функционирование объекта реновации в соответствие с его техническим назначением. |
| 4.6 | **Требования к упаковке** | Не предусмотрены. |
| 4.7 | **Требования к размерам продукции** | Не предусмотрены. |
| 4.8 | **Требования к результатам работы** | Работы должны быть выполнены в полном объеме с надлежащим качеством и проводиться в соответствии с действующими нормами и правилами.  Работы считаются принятыми Заказчиком и сданными Подрядчиком с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. |
| 4.9 | **Требования к отгрузке продукции** | Не предусмотрены. |
| **5** | **Место выполнения работ:** | |
| - г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1. | |
| **6** | **Срок и условия выполнения работ:** | |
| Сроки выполнения работ:  - начало: с момента заключения договора.  - окончание: до 30.10.2023 г.  Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочное выполнение работ.  Подрядчик обязан самостоятельно произвести подготовительные работы по согласованию места раскопок с городскими службами.  Подрядчик обязан самостоятельно произвести сдачу администрации района благоустройство территории раскопок с оформлением соответствующего акта. | |
| **7** | **Срок и условия оплаты работ:** | |
| Расчет за выполненные работы осуществляется в размере 100 % от суммы фактически выполненного объема работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п.12 настоящего Договора, по выставленному счету.  Заказчик вправе не производить окончательную оплату до полного устранения замечаний по выполненным работам, предоставления сертификатов и паспортов качества на приобретённые Подрядчиком материалы.  В цену Договора входят все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на уплату налогов, отчислений, пошлин, транспортные расходы, связанные с доставкой, и другие обязательные платежи, которые в соответствии с законодательством РФ оплачиваются при исполнении настоящего Договора. | |
| **8** | **Цена договора:** | |
| Стоимость работ указанных в договоре является твёрдой, определяется на весь срок действия договора. Стоимость работ может быть изменена только в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».  Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом НДС-20%. | |
| **9** | **Участник процедуры закупки должен сделать предложение по следующим критериям:** | |
| **1.** **Цена договора** - не более 994 794,00 руб., в том числе НДС-20% (значимость критерия - 90%).  **2. Квалификация участника:** (значимость критерия – 10%)  **Наличие опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера** в соответствии с приложением №1 к договору организациям любой организационно-правовой формы.  Под сопоставимым характером понимается опыт выполнения работ по ремонту систем канализации, реализованных в полном объеме в рамках заключенного договора.  Для зачета одного года опыта участника закупки необходимо указание не менее одного законченного договора в данном календарном году. | |

Главный энергетик С.А. Бакшандаева