ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнических изделий

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Не установлен К продукции предъявляются требования, которые определяются Заказчиком в соответствии со своей потребностью, согласно которой применение других технических характеристик не допускается. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 4 | Требования к качеству продукции | Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам, техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации. В комплекте поставки должны присутствовать гарантийные документы, паспорта, руководства по эксплуатации. Поставляемая продукция должна быть новой (продукция, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Использование продукции не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя продукции, к порче или преждевременному износу того оборудования, в которое они будут установлены и для которого предназначены. Корпус продукции не должен иметь потертостей, царапин и следов вскрытия. |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Продукция должна быть безопасна для жизни и здоровья работников заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставляемая продукция должна соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Продукция должна быть упакована в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений. Упаковка должна сохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка входит в общую стоимость поставляемой продукции. Маркировка продукции должна содержать: - наименование продукции |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Не требуется |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Не установлены |
| 9 | Требования к размерам товара | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 10 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Продукция должна быть упакована в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений. Упаковка должна сохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка входит в общую стоимость поставляемой продукции. Маркировка продукции должна содержать: - наименование продукции |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции.

Начальник управления 071                                                           Махалин А.А.

Согласовано:

Главный энергетик-

начальник 809 цеха                                                                       Бакшандаева С.А.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики продукции | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа линейная люминесцентная | Показатель; Значение показателя. Мощность, Вт; 18. Форма колбы; трубчатая. Тип цоколя; G13. Цветовая температура, К; 4000. Световой поток, Лм; Не менее 1200. Индекс цветопередачи; Не ниже 60. Срок службы, ч; Не менее 13000. Диммирование; Да. Свет свечения; белый. | шт. | 1 800 |
| 2 | Лампа линейная люминесцентная | Показатель; Значение показателя. Мощность, Вт; 36. Форма колбы; трубчатая. Тип цоколя; G13. Цветовая температура, К; 4000. Световой поток, Лм; Не менее 3350. Индекс цветопередачи; Не ниже 80. Срок службы, ч; Не менее 20000. Диммирование; Да. | шт. | 1000 |
| 3 | Стартер | Показатель; Значение показателя. Тип; S2. Применение; Для люмин. ламп. Мощность; До 22 вт. | шт. | 800 |
| 4 | Стартер | Показатель; Значение показателя. Тип; S10. Применение; Для люмин. ламп. Мощность; До 65 вт. | шт. | 800 |
| 5 | Лампа светодиодная | Показатель; Значение показателя. Тип лампы; LED. Тип цоколя; E40. Мощность, Вт; Не менее 150. Цветовая температура, К; 6500. Световой поток, Лм; От 13100 до 13300. Форма колбы; цилиндрическая. Диаметр, мм; От 135 до 141. Длина, мм; От 135 до 141. Высота, мм; От 230 до 240. Ширина пучка (в градусах); От 190 до 200. Материал рассеивателя; Поликарбонат (РС). Номинальное напряжение, В; От 220 до 240. Срок службы,ч; Не менее 50000. Цвет свечения; холодный. Индекс цветопередачи; 80. | шт. | 150 |
| 6 | Лампа светодиодная | Показатель; Значение показателя. Тип лампы; LED. Тип цоколя; Е40/Е27 с переходником на Е40. Мощность, Вт; Не менее 100. Номинальное напряжение, В; От 220 до 230. Цветовая температура; От 3900 до 4100. Световой поток, Лм; Не менее 9100. Цвет свечения; белый. Диапазон рабочих температур; От -40 до +60. Длина, мм; От 240 до 260. Высота, мм; От 280 до 310. Ширина, мм; От 150 до 170. | шт. | 30 |
| 7 | Розетка нар. с ЗК 4-я | Показатель; Значение показателя. Количество постов; 4. Тип крепления; Монтажная металлическая плата. Ток, А; 16. Напряжение, В; 220. Цвет; белый. Наличие заземляющих контактов; да. Защитные шторки; да. | шт. | 50 |
| 8 | Лампа энергосберегающая | Показатель; Значение показателя. Тип лампы; КЛЛ. Тип цоколя; 2G11. Мощность, Вт; 18. Напряжение, В; 220. Цветовая температура, К; 4000. Световой поток, Лм; 1200. Форма колбы; трубчатая. Длина, мм; 217. Высота, мм; 30. Покрытие колбы; матовая. Срок службы, ч; 7500. Диаметр, мм; 44. Цвет свечения; белый. Ширина, мм; 50. Индекс цветопередачи; 80. | шт. | 20 |

Начальник управления 071                                                            Махалин А.А.

Согласовано:

Главный энергетик-

начальник 809 цеха                                                                        Бакшандаева С.А.